- Тарифи на телекомунікаційні послуги Концерну РРТ на 2011 рік

Зважаючи на зміни протягом 2010 року цін і тарифів у народному господарстві України, враховуючи прогнозований Кабінетом Міністрів України на 2010 рік індекс споживчих цін (113,1%), індекс цін виробників промислової продукції (114,4%) та у відповідності до ст. 38,39,66 Закону України „Про телекомунікації"наказом Концерну РРТ № 347 від 25.11.2010 затверджено Тарифи на телекомунікаційні послуги Концерну РРТ на 2011 рік.

| РАДІОМОВЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер статті | Позиція |  | Вид послуг |  | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи радіомовних передавачів із параметрами, відповідно вимогам |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 13924-68 або ТУ конкретного типу передавача |  | ГОСТ 13924-80 або ТУ конкретного типу передавача |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Радіомовні передавачі ДХ, СХ та КХ (КМ-, ГМ-, ДКМ-діапазонів хвиль) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передавачі потужністю, кВт |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 |  | 4,88 |  | 9,74 |
|  | 2 |  | 2,7 - 3 |  | 10,95 |  | 13,94 |
|  | 3 |  | 5 |  | 24,57 |  | 29,89 |
|  | 4 |  | 7 |  | 26,64 |  | 37,01 |
|  | 5 |  | 10 |  | 29,70 |  | 47,72 |
|  | 6 |  | 15 |  | 40,47 |  | 53,76 |
|  | 7 |  | 20 |  | 54,10 |  | 65,19 |
|  | 8 |  | 25 |  | 59,78 |  | 73,91 |
|  | 9 |  | 30 |  | 65,43 |  | 82,63 |
|  | 10 |  | 40 |  | 81,11 |  | 105,65 |
|  | 11 |  | 50 |  | 97,05 |  | 125,56 |
|  | 12 |  | 60 |  | 104,57 |  | 142,59 |
|  | 13 |  | 70 |  | 125,67 |  | 172,39 |
|  | 14 |  | 80 |  | 137,64 |  | 192,10 |
|  | 15 |  | 90 |  | 148,54 |  | 211,78 |
|  | 16 |  | 100 |  | 196,87 |  | 236,81 |
|  | 17 |  | 150 |  | 281,75 |  | 347,32 |
|  | 18 |  | 200 |  | 327,27 |  | 450,72 |
|  | 19 |  | 250 |  | 371,37 |  | 480,39 |
|  | 20 |  | 300 |  | 406,97 |  | 531,07 |
|  | 21 |  | 350 |  | 442,97 |  | 595,96 |
|  | 22 |  | 400 |  | 502,46 |  | 718,37 |
|  | 23 |  | 450 |  | 611,57 |  | 805,10 |
|  | 24 |  | 500 |  | 929,33 |  | 1007,88 |
|  | 25 |  | 600 |  | 1111,74 |  | 1305,62 |
|  | 26 |  | 700 |  | 1306,95 |  | 1444,73 |
|  | 27 |  | 800 |  | 1489,63 |  | 1679,96 |
|  | 28 |  | 900 |  | 1672,45 |  | 1923,66 |
|  | 29 |  | 1000 |  | 2270,03 |  | 2220,43 |
|  | 30 |  | 1100 |  | 2383,56 |  | 2314,74 |
|  | 31 |  | 1200 |  | 2553,79 |  | 2487,40 |
|  | 32 |  | 1300 |  | 2623,36 |  | 2652,63 |
|  | 33 |  | 1400 |  | 2701,38 |  | 2850,09 |
|  | 34 |  | 1500 |  | 2780,75 |  | 3010,21 |
|  | 35 |  | 1600 |  | 2860,25 |  | 3266,19 |
|  | 36 |  | 1700 |  | 2951,08 |  | 3465,71 |
|  | 37 |  | 1800 |  | 3023,81 |  | 3700,93 |
|  | 38 |  | 1900 |  | 3109,97 |  | 3817,24 |
|  | 39 |  | 2000 |  | 3235,12 |  | 3913,22 |
| РАДІОМОВЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер статті |  | Позиція |  | Вид послуг |  | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи радіомовних передавачів із параметрами, відповідно вимогам |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13924-68 або ТУ конкретного типу передавача | ГОСТ 13924-80 або ТУ конкретного типу передавача |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 2 |  | Радіомовні передавачі УКХ (ДВЧ-ЧМ) діапазону |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Передавачі потужністю, кВт (на одну програму) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 - 50 Вт |  |  |  |
|  |  | 40 |  | мономовлення |  | 3,69 | 5,79 |
|  |  | 41 |  | стереомовлення |  | 5,74 | 9,04 |
|  |  |  |  | 51 -100 Вт |  |  |  |
|  |  | 42 |  | мономовлення |  | 4,06 | 6,37 |
|  |  | 43 |  | стереомовлення |  | 6,36 | 9,97 |
|  |  |  |  | 200 Вт |  |  |  |
|  |  | 44 |  | мономовлення |  | - | 6,54 |
|  |  | 45 |  | стереомовлення |  | - | 10,18 |
|  |  |  |  | 500 Вт |  |  |  |
|  |  | 46 |  | мономовлення |  | - | 7,65 |
|  |  | 47 |  | стереомовлення |  | - | 11,95 |
|  |  |  |  | 1 кВт |  |  |  |
|  |  | 48 |  | мономовлення |  | 7,70 | 12,35 |
|  |  | 49 |  | стереомовлення |  | 12,28 | 19,29 |
|  |  |  |  | 2кВт |  |  |  |
|  |  | 50 |  | мономовлення |  | - | 12,99 |
|  |  | 51 |  | стереомовлення |  | - | 20,80 |
|  |  |  |  | 4кВт |  |  |  |
|  |  | 52 |  | мономовлення |  | 9,43 | 14,75 |
|  |  | 53 |  | стереомовлення |  | 19,85 | 31,13 |
|  |  |  |  | 5 кВт |  |  |  |
|  |  | 54 |  | стереомовлення |  | - | 35,51 |
|  |  |  |  | 10 кВт |  |  |  |
|  |  | 55 |  | мономовлення |  | 35,83 | 56,26 |
|  |  | 56 |  | стереомовлення |  | 44,42 | 69,72 |
|  |  |  |  | 15 кВт |  |  |  |
|  |  | 57 |  | мономовлення |  | 49,25 | 77,33 |
|  |  | 58 |  | стереомовлення |  | 61,07 | 95,86 |

| ТЕЛЕБАЧЕННЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер статті | Позиція | Вид послуг | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи телевізійних передавачів із параметрами згідно з Правилами технічної експлуатації засобів мовного телебачення |  |
|  |  |  | І група | ІІ-III група |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Передавачі та ретранслятори телевізійного зображення: |  |  |  |
|  |  | ДВЧ (метрового діапазону хвиль) |  |  |
|  | 59 | до 5 Вт | 0,73 | 1,81 |
|  | 60 | 6 - 9 Вт | 0,80 | 1,95 |
|  | 61 | 10 - 20 Вт | 1,76 | 3,41 |
|  | 62 | 21 - 30 Вт | 2,63 | 4,96 |
|  | 63 | 31 - 40 Вт | 3,51 | 6,52 |
|  | 64 | 41 - 100 Вт | 3,81 | 7,19 |
|  | 65 | 101 - 200 Вт | 5,73 | 14,36 |
|  | 66 | 201 - 300 Вт | - | 14,95 |
|  | 67 | 301 - 500 Вт | - | 16,23 |
|  | 68 | 1 кВт | - | 33,73 |
|  | 69 | 2 - 2,5 кВт | 35,96 | 62,57 |
|  | 70 | 5 кВт | 39,91 | 69,64 |
|  | 71 | 10 кВт | 56,93 | 76,47 |
|  | 72 | 20 кВт | 96,75 | 124,48 |
|  | 73 | 25 кВт | 116,93 | 148,81 |
|  | 74 | 50 кВт | 160,51 | 201,15 |
|  |  | УВЧ (дециметрового діапазону хвиль) |  |  |
|  | 75 | до 5 Вт | - | 2,93 |
|  | 76 | 6 - 9 Вт | - | 3,20 |
|  | 77 | 10 - 20 Вт | - | 3,53 |
|  | 78 | 21 - 30 Вт | - | 5,37 |
|  | 79 | 31 - 40 Вт | 4,82 | 7,19 |
|  | 80 | 41 - 100 Вт | 5,29 | 7,90 |
|  | 81 | 101 - 200 Вт | - | 17,58 |
|  | 82 | 201 - 500 Вт | - | 18,81 |
|  | 83 | 1 кВт | - | 45,21 |
|  | 84 | 2 кВт | - | 59,51 |
|  | 85 | 2,5 кВт | - | 62,23 |
|  | 86 | 5 кВт | - | 75,57 |
|  | 87 | 10 кВт | - | 91,40 |
|  | 88 | 20 кВт | - | 174,01 |
|  | 89 | 25 кВт | 125,14 | - |

| Номер статті | Позиція | Вид послуг | Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Приймальні канали |  |  |
|  | 90 | Одинарного прийому | 1,89 |
|  | 91 | Подвійного прийому | 3,74 |
|  | 92 | Додаткова плата при постійному закріпленні радіооператора | 3,53 |
| 5 | Антенні пристрої радіомовних передавачів ДХ та СХ (КМ і ГМ діапазонів хвиль) |  |  |
|  | 93 | І. "Г" - подібна | 0,18 |
|  | 94 | II. "Наклонный луч" | 0,70 |
|  | 95 | III. Антени-щогли шунтові малопотужні | 1,69 |
|  | 96 | IV. "Т" - подібна, антена "Мачта", антена-щогла нижнього та верхнього живлення | 3,27 |
|  | 97 | V. ША-102, ША-106, АМШП-254, АРД ШАРРТ | 7,20 |
|  | 98 | VI. АРРТ, "Квадрат" | 7,57 |
|  | 99 | VII. "М.Заря", СВ (2x2), СВ (2+2) | 8,80 |
|  | 100 | VIIІ. "Б.Заря" | 23,88 |
| 6 | Антенні пристрої радіомовних передавачів КХ (ДКМ діапазону хвиль) |  |  |
|  | 101 | І. ВГД; ВГД-2У; ВГДП; ВГДП-2У; ВГДШ; ВГДШ-2У; ВГДШП-У; ВСПВШ-2У | 1,21 |
|  | 102 | IIа. РГД 65/4 1,0; РГ 52/2,8 1,0; РГД 54/4 1; РГД 57/1,7 0,5; РГ 57/2,8 0,6; РГД 65/2,8 0,6; РГД 70/5,5 1,0; РГД 70/6 1,25 | 0,88 |
|  | 103 | IIб. при потужностях 250 кВт та більше РГД 65/4 1,0; РГ 52/2,8 1,0; РГД 54/4 1; РГД 57/1,7 0,5; РГ 57/2,8 0,6; РГД 65/2,8 0,6; РГД 70/5,5 1,0; РГД 70/6 1,25 | 1,76 |
|  | 104 | III. СГД 1/2 РА; СГД 1/2 РН | 0,56 |
|  | 105 | IV. СГД 2/4 РН; СГД 1/4 РА; СГД 2/4 РА; СГ 2/4 РА; 2ЛПА | 1,29 |
|  | 106 | V. СГ 4/2 РН; СГ 4/4 РН; СГ 6/4 РН; СГД 4/4 РН; СГД 4/8 РН; СГД 4/4 РА; 2СГД 4/4 РА; СГ 6/8 Р; СГ 4/4 Р; СГД 4/4 Р; СГД 4/4 РППД | 2,76 |
|  | 107 | VI. СГД 4/4 РА; СГД 4/8 РА; СГДП 4/4 РА; СГДП 4/2 РА; СГД 4/2 РА; СГДП 6/4 РА; СГД 6/4 РА | 9,73 |
|  | 108 | VII. СГД 8/8 РН; СГД 8/1 6 РН | 6,50 |
|  | 109 | VIII. СГД 8/4 РА; СГД 8/8 РА; СГД 8/16 РА | 27,71 |
|  | 110 | IX. СГДРА двостороння поворотна антена | 25,34 |
|  | 111 | X. СГД 4/16 РА; СГД 8/8 РАЖ | 28,17 |
|  | 112 | XI. "Б.Луч" АМО-900 | 29,21 |
| 7 | 113 | Супутникова приймальна станція | 1,35 |

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

- Ці Тарифи встановлюються та застосовуються Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ), з 01 січня 2011 року.

- Тарифи встановлені без податку на додану вартість. Податок на додану вартість нараховується додатково, відповідно до чинного законодавства.

- Наведені Тарифи підвищуються в 1,3 рази для суб'єктів договірних відносин, які використовують технічні засоби мовлення, розташовані в м. Києві.

- Вартість телекомунікаційних послуг з технічного обслуговування та експлуатації технічних засобів замовників визначається окремо.

- В разі зростання витрат на телекомунікаційні послуги, що надаються Концерном РРТ, Тарифи підлягають перегляду.

*    телекомунікаційні послуги Концерну РРТ включають в себе технічне обслуговування і експлуатацию мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.

 

Примітка:

В тарифах застосовуються скорочені назви:

ДХ (довгі хвилі), КМ (кілометровий діапазон) хвиль: 0,15....0,285 МГц

СХ (середні хвилі), ГМ (гектометровий діапазон) хвиль: 0,525....1,605 МГц

КХ (короткі хвилі), ДКМ (декаметровий діапазон) хвиль: 3,2....27,1 МГц

ДВЧ-ЧМ (дуже високі частоти - частотна модуляція), метровий діапазон хвиль: 65,8....74; 88....108 МГц

ДВЧ (дуже високі частоти), метровий діапазон хвиль: 47....66; 76....100; 174....230 МГц

УВЧ (ультра високі частоти), дециметровий діапазон хвиль: 300....3000 МГц

Концерн РРТ